Обгрунтування

щодо встановлення з 01.01.2019 тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії для ТОВ «Сумитеплоенерго»  з врахуванням Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 року №867 .

ТОВ «Сумитеплоенерго» є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з  виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), постачання теплової енергії, а також є виконавцем послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

Розрахунки тарифів на види ліцензійної діяльності складено у відповідності до Законів України «Про електроенергетику», «Про теплопостачання» та  відповідно до нормативних регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Тарифи на відпуск  електричної енергії та виробництво теплової енергії на 2019 рік розраховані, відповідно до «Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках», затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017 року №991;  Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

У відповідності з чинними нормативними документами  та згідно проведених розрахунків динаміка тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії для ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2019 рік є наступною:

Таблиця1

| Вид діяльності | Один. вим. | Діючі тарифи 2018 року, (без ПДВ) | Розрахункові тарифи з 01.01.2019 року, (без ПДВ) | відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсолютне | відносне |
| Виробництво електроенергії | коп/кВтгод | 186,50 | 228,14 | +41,64 | +22,3% |
| Виробництво теплоенергії для населення | грн/Гкал | 705,88 | 964,98 | +259,1 | +36,7% |
| Виробництво теплоенергії для бюджетних установ | грн/Гкал | 906,52 | 1059,30 | +152,78 | +16,9% |
| Виробництво теплоенергії для релігійних організацій | грн/Гкал | 581,05 | 1192,88 | +611,83 | +105,3% |
| Виробництво теплоенергії для інших споживачів | грн/Гкал | 906,35 | 1086,27 | +179,92 | +19,9% |

Причинами зміни тарифів на відпуск електричної та на виробництво теплової енергії за групами споживачів є:

- зміна виробничої програми

- підвищення ціни вугілля (з 2717,26 грн. за 1 тонну без ПДВ до 3181,28 грн. за 1 тонну без ПДВ) розрахованої на 2019 рік відповідно до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017 №991;

- ціна газу для виробництва електричної енергії врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 №867;

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  населення врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 №867;

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  бюджетних організацій врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 №867

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  релігійних організацій врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 №867;

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  інших споживачів врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 №867.

- виробничі та матеріальні витрати, крім витрат на ремонти, проіндексовано на індекс цін виробників промислової продукції, відповідно до Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 року №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки»;

- витрати на оплату праці для включення до розрахунку тарифів здійснено з урахуванням середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості  України, а також з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік та розраховано відповідно до методики, затвердженої постановою НКРЕКП від 26.10.2015 року №2645;

- приведення у відповідність витрати на покриття втрат, що виникли протягом періоду встановлення та оприлюднення тарифів, які передбачені діючими тарифами згідно вимог статті 20 Закону України «Про теплопостачання»;

- врахована  прибуткова складова тарифів, відповідно до розробленої Інвестиційної програми  з виробництва електричної та теплової енергії  ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2019 рік.

Встановлення тарифів на види діяльності на 2019 рік забезпечить беззбитковість діяльності підприємства та надійність й безперебійність енергозабезпечення споживачів м.Суми.

ОБГРУНТУВАННЯ погодження та затвердження інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях  на 2019 рік

Інвестиційна програма ТОВ «Сумитеплоенерго” на 2019 рік  розроблена у відповідності до вимог “Умов і правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії”  (затверджених Постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 р. №3 зі змінами і доповненнями), “Умов і правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії” (затверджених Постановою НКРЕ від 26.04.06р №540) та виходячи з забезпечення надійної роботи обладнання й виконання вимог ДНАОП 0.00-1.08-94 “Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, ДНАОП 0.00-1.11-98  “Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари, гарячої води”, ДНАОП 0.00-1.07-94 “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, ДНАОП 0.00-1.20-98 “Правила безпеки систем газопостачання України”, інших нормативних документів, а також “Постанови НКРЕКП від 15.10.2015 р. №2585 “Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках.

Розмір інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) на 2019 рік становить 17 131,40  тис.грн. (без ПДВ).  Інвестиційну програму планується фінансувати за рахунок амортизаційних відрахувань та прибутку в виробничій собівартості в тарифах на виробництво електричної та теплової енергії.

Перелік заходів інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової   енергії ТОВ  "Сумитеплоенерго" на 2019рік

| Найменування робіт | Об’єми робіт | Коротке обґрунтування заходу |
| --- | --- | --- |
| Реконструкція комірки ВРП 110 кВ №7 з заміною застарілого масляного вимикача на сучасний (елегазовий) | Заміна масляного вимикача на елегазовий в комірці №7 ВРП-110 кВ | Технічний стан існуючих масляних вимикачів незадовільний і не відповідає вимогам ПТЕ, загрожує надійній роботі північної електричної системи в цілому |
| Реконструкція електричного розподільчого пристрою 6 КВ з модернізацією секційного реактору III-й секції ГРП-6кВ ( розробка проекту) | Розробка проекту шунтування секційного реактору III-й секції ГРП-6кВ | Реконструкція необхідна для можливості надійної роботи підстанції в ремонтних режимах підчас виведення в ремонт трансформаторів зв’язку |
| Технічне переоснащення приладів електролабораторії ТЕЦ з впровадженням випробувального комплексу «РЗА-ТЕСТЕР» в комплекті з приладом «РЗА-ТЕСТЕР 09» | Придбання випробувального комплексу | Можливість проведення робіт по ремонту та налагодження сучасних пристроїв захисту та автоматики станції |
| Модернізація обмотки статору турбогенератору №2 з застосуванням сучасних технологій (розробка проекту) | Розробка проекту модернізації обмотки статору | Забезпечення надійної роботи електричного генератора |
| Заміна електричного обладнання мостового крану турбінної дільниці | Заміна електричного обладнання мостового крану | Внаслідок тривалої експлуатації електричне обладнання мостового крану знаходиться в незадовільному технічному стані. Для забезпечення надійної роботи крану необхідно виконати заміну електричного обладнання крану |
| Модернізація парового котлоагрегату ЦКТІ-87/39 ст. №2 з впровадженням пальникових пристроїв підвищеної ефективності (згідно розробленого проекту) | Заміна застарілих пальників парового котла №2 на сучасні вихрові | Збільшення ефективності використання палива за рахунок зменшення фізичного та хімічного недопалу |
| Модернізація схем автоматики та захисту парового котла №2 з застосуванням сучасних технологій у відповідності з розробленим проектом | Проведення модернізації схем автоматики та захисту парового котла №2 згідно розробленого проекту | На цей час на Сумській ТЕЦ в результаті інтенсивної і тривалої експлуатації з 1954 року обладнання КВП та А парового котла №2 знаходиться у незадовільному технічному стані. Схеми блокування та захисту парового котла мають у своєму складі механічні з’єднання, що приводить до частих випадків заїдань та помилкового спрацювання систем захисту, що приводить до зупинок котла. Крім того наявність в системах регулювання та захисту застарілого обладнання не забезпечує необхідну швидкодію, що загрожує безпечній експлуатації котла. Враховуючи вищесказане ХЦКБ «Енергопрогрес» було розроблено проект схем КВП та А для парових котлів ЦКТІ 87/39/Ф2М ст. №1.2.3 на базі сучасних технологій та приладної бази. Проект передбачає використання в схемах блокування та захисту мікропроцесорної техніки на базі напівпровідників, яка забезпечує надійну роботу з необхідною швидкодією. |
| "Реконструкція Сумської ТЕЦ з будівництвом нового сучасного парового котлу (розробка проектної документації ) | Розробка проекту будівництва нового парового котлу | Після заміни турбогенератора №1 на турбогенератор потужністю 25 МВт та подальша заміна турбогенератора №2 фактична електрична потужність станції збільшиться з 33 МВт до 62 МВт, що підвищить основний показник ефективності роботи станції – виробництво електричної енергії на тепловому споживанні. Крім того з експлуатації буде виведено в резерв малоефективні водогрійні котли. Таким чином з’явиться можливість зменшити споживання природного газу Сумською ТЕЦ шляхом заміщення його спалення на водогрійних котлах використанням вугілля на парових котлах. Для можливості роботи нових парових турбін з номінальною потужністю необхідне збільшення парової продуктивності котлів для чого передбачається будівництво четвертого котельного агрегату. |
| Технічне переоснащення системи пожежогасіння Сумської ТЕЦ з впровадженням автоматичної пожежної сигналізації згідно розробленого проекту | Монтаж схеми пожежної сигналізації | Після відновлення можливості роботи парового котла №1 на спаленні вугілля значно зросла вибухова та пожежна небезпека в котельному відділенні. Установка автоматичної пожежної сигналізації необхідна для автоматичного виявлення ознак пожежі по всій площі приміщень, що контролюються та захищаються. |
| Технічне переоснащення системи золошлаковидалення котлоагрегатів ЦКТІ-87/39 ст. №1,2,3 з заміною ежектуючого насосного агрегату ст. №2 | Заміна ежектуючого насосу | Відновлення можливості роботи парового котла №1 на вугіллі потребує надійної роботи обладнання станції, задіяного в схемі видалення золошлакових відходів |
| Модернізація установки подачі живильної води з встановленням сучасного живильного насосу ст. №2 | Заміна живильного насосу типу ПЕ-150-53 | Живильний насос №2 повністю вичерпав ресурс і непридатний для подальшої експлуатації |
| Модернізація системи зберігання та подачі вугілля паливотранспортного цеху з придбанням грейферного екскаватору. | Придбання грейферного екскаватору для розвантаження вугілля | На Сумській ТЕЦ відсутні розморожуючі пристрої та вагоноперевертач. Крім того об»єм вугільного складу не забезпечує річного споживання вугілля і його потрібно частково завозити в опалювальний період. |
| Технічне переоснащення системи золошлаковидалення котлоагрегатів ЦКТІ-87/39 ст. №1,2,3 з заміною змивного насосного агрегату ст. №1 | Заміна змивного насосу | Відновлення можливості роботи парового котла №1 на вугіллі потребує надійної роботи обладнання станції, задіяного в схемі видалення золошлакових відходів |
| Технічне переоснащення обладнання хімічної лабораторії ТЕЦ | Придбання матеріалів та обладнання хімічної дільниці | Заміна матеріалів та обладнання хімічної дільниці необхідна для підвищення якості підготовки хімічно очищеної води |

Зауваження та пропозиції по суті питань, що пропонуються до слухання,  від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 10 днів з моменту публікації на адресу: 40021 м.Суми, вул. Лебединська, 7 або електронною поштою:: zkanc@teko.sumy.ua

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.