ПРОТОКОЛ

відкритих слухань питань щодо перегляду тарифу на відпуск електричної енергії через збільшення суми фінансування Інвестиційної програми

ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2017 рік та Погодження та затвердження інвестиційної програми з транспортування та постачання теплової енергії на 2017 рік ТОВ «Сумитеплоенерго»

( відкриті слухання проведені у приміщенні конференц залу готелю «Reikartz Суми» за адресою:       м. Суми, вул. Воскресенська, 1)

« 04» серпня 2017 р.	 м. Суми	              № б/н

ПРИСУТНІ:

Головуючий відкритих слухань: Рябінка Євген Костянтинович

Секретар відкритих слухань: Врублевська Вікторія Володимирівна

Учасники наради:

| Журба Олександр Іванович – |  | Заступник міського голови міста Суми з питань діяльності органів виконавчої влади |
| --- | --- | --- |
| Васюнін Дмитро Геннадійович |  | Директор ТОВ «Сумитеплоенерго» |
| Покутня Надія Григорівна |  | Заступник директора ТОВ «Сумитеплоенерго», начальник цеху теплових мереж та котелень |
| Смертяк Сергій Юрійович – |  | Головний інженер ТОВ «Сумитеплоенерго» |
| Кулік Лідія Іванівна |  | Заступник начальника фінансово-економічного відділу ТОВ «Сумитеплоенерго» |
| Папета Віталій Валерійович |  | Начальник дільниці котелень ТОВ «Сумитеплоенерго» |
| Коверга Юрій Миколаєвич |  | Виконуючий обов’язки завідуючого сектором НКРЕКП у Сумській області |
| Щербак Василь Іванович |  | Заступник директора департаменту забезпечення ресурсних платежів - начальник управління майна |
| Гуля Олександр Михайлович |  | заступник директора по комплексним розробкам, економіці та маркетингу філіалу Харківского Центрального конструкторського бюро "Енергопрогрес" ТОВ "Котлотурбопром" |
| Колядюк Ірина Вадимівна |  | директор ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ-3» |
| Тисівський Йосип Васильович |  | головний інженер КП «Міськводоканал СМР» |
| Коваль Людмила Андріївна |  | начальник абонентського відділу КП «Міськводоканал СМР» |
| Стефаник Тарас Васильович |  | головний лікар Сумської міської клінічної лікарні №4 |
| Інші учасники | - | за списком 35 осіб |

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Перегляд тарифу на відпуск електричної енергії через збільшення суми фінансування інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго».

2. Погодження та затвердження інвестиційної програми з транспортування та постачання теплової енергії на 2017 рік ТОВ «Сумитеплоенерго».

3. Обговорення доповідей у форматі питання-відповідь.

Перше питання порядку денного:

Перегляд тарифу на відпуск електричної енергії через збільшення суми фінансування інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2017 рік.

Доповідачі:

Васюнін Д.Г. – директор ТОВ «Сумитеплоенерго»;

Смертяк С.Ю.- головний інженер ТОВ «Сумитеплоенерго»;

Гуля О.М. - заступник директора по комплексним розробкам, економіці та маркетингу філіалу Харківского Центрального конструкторського бюро "Енергопрогрес" ТОВ "Котлотурбопром";

Колядюк І.В.  - директор ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ-3»

Привітальне слово було надано голові відкритих слухань Рябінці Євгену Костянтиновичу, який є директором Сумської ТЕЦ.

Євген Костянтинович подякував присутнім за увагу та наголосив на нагальній потребі в реалізації наданих на розгляд інвестиційних програм.

Слухали :

Васюніна Д.Г.

Заміна виду палива на паровому котлі №1 дозволить значно знизити витрати на його придбання в умовах високої вартості та дефіциту природного газу, знизити залежність від постачальників палива, надасть можливість резервування палива, дозволить значно підняти надійність роботи станції в цілому та виконати постанову Кабінету Міністрів України по збільшенню частки вугілля у паливному балансі Держави.

Для  відновлення можливості спалення вугілля на паровому котлі №1 необхідно виконати ряд заходів з реконструкції пальників та системи приготування палива з придбанням додаткового обладнання та його монтажем.

Також необхідно враховувати появу новітніх розробок та досліджень з технології спалювання вугілля.

Крім того оптимізація процесу горіння за рахунок більш якісного приготування палива дозволить зменшити утворення золо шлакових відходів та відповідно витрати власних потреб на їх видалення та транспортування на золошлаковідвал, що позитивно вплине на техніко економічні показники роботи станції в цілому.

Завершення виконання зазначених робіт надасть можливість знизити витрати умовного палива на відпуск електричної енергії та створить умови для можливості зменшення тарифу на електричну енергію в подальшому.

В Україні 67% встановленої потужності електростанцій припадає на теплові електричні станції (ТЕС та ТЕЦ), із 104 енергоблоків 91 працює на вугіллі. Погіршення якості твердого палива (зниження теплотворної спроможності, ріст зольності до 30-40%) призводить до значних труднощів при спалюванні його в енергетичних котлах. Для підтримки проектної потужності енергоблоків, що працюють на низькореакційному вугіллі (Vг = 6-9%) погіршеної якості типу антрацитів і шламів, доводиться застосовувати спалювання високореакційного палива (газ, мазут), частка якого по теплу може досягати 30%. У цих умовах основна задача забезпечити сталість запалювання вугільного пилу при скороченні палива на підсвічування, без погіршення ефективності роботи енергетичного устаткування.

Оскільки заміна старого устаткування новим потребує значних коштів в енергетиці України важливим є завдання по подовженню терміну служби діючих ТЕС та ТЕЦ. При цьому актуально застосування нових маловитратних технологій спалювання і модернізація існуючого устаткування при використанні низько реакційного вугілля.
     Один із засобів вирішення проблеми переведення котлів на систему пилоподачі з високою концентрацією пилу, що дозволяє підвищити ефективність спалювання вугілля, знизити витрати палива на підсвічування.

Загальна сума виконання заходів по відновленню можливості спалення вугілля на паровому котлі ст. №1 згідно проектно-кошторисної документації складає 27 340,4 тис.грн. без ПДВ. Проектно-кошторисна документація була розроблена ТОВ «Укренергопром-3» та отримала позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбудінвестекспертизи».

На цей час виконано всі необхідні проектні та дослідницькі роботи , укладено договори та розпочато виготовлення всього необхідного обладнання, задіяного в системі пило приготування, закуплені необхідні матеріали.

Для якісного проведення та своєчасного завершення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт  необхідне додаткове фінансування заходів з відновлення можливості спалювання вугілля на паровому котлі №1 у розмірі 15590.4 тис.грн. без ПДВ.

Виконання робіт по відновленню можливості спалювання вугілля на паровому котлі №1 не приведе до зростання тарифів ні на теплову, ні на електричну енергію як для споживачів м. Суми так і для всієї України.

Смерятка С.Ю.

Для  відновлення можливості спалення вугілля на паровому котлі №1 необхідно виконати ряд заходів з реконструкції пальників та системи приготування палива з придбанням додаткового обладнання та його монтажем.

Також необхідно враховувати появу новітніх розробок та досліджень з технології спалювання вугілля.

При проведенні робіт по реконструкції парового котла на спалювання вугілля необхідно виконати наступні заходи:

  - Придбання сучасного кулькового млину з частотним регулюванням обертів. (погоджено Міністерством  енергетики та вугільної промисловості України, погоджено НКРЕКП)

  - Придбання млинового вентилятора з автоматикою навантаження

  - Виготовлення  модернізованих сепаратора та циклону з поліпшеними аеродинамічними характеристиками

  - Виготовлення  пило проводів та повітряних трубопроводів

  - Виготовлення та монтаж сучасних вихрових пальників з поліпшеними характеристиками

  - Виготовлення та монтаж системи газоочищення з поліпшеними характеристиками по якості очищення

  - Виготовлення живильників  вугілля та пилу з автоматичним частотним регулюванням числа обертів в залежності від навантаження котла

  - Заміна з модернізацією запобіжних клапанів парового котла №1

  - Проведення будівельно-монтажних робіт та проведення налагоджувальних робіт

Гуля О.М.

Для реалізації завдання необхідне технічне переозброєння  з застосуванням екологічно “чистих” вугільних енерготехнологій і підвищення економічності ТЕС та ТЕЦ шляхом реконструкції та модернізації діючих котлів. Особливості спалювання АШ показують, що ефективність роботи вихрових пальників визначається початковими умовами запалювання і горіння вугільного пилу, тобто тим, як здійснюється підігрів паливно-повітряної суміші за рахунок притоку високотемпературних газів на початковій ділянці факела. Чим цей процес інтенсивніше, тим швидше відбувається ріст температури вугільних частинок при одночасному підводі окиснювача. Підвищення температури вугільних частинок може бути досягнуто збільшенням: інтенсивності підмішування топкових газів до амбразури пальника, якості помелу вугільного пилу, концентрації вугільного пилу в аеросуміші, перебування частинок вугільного пилу в зоні високих температур, температури гарячого повітря та аеросуміші;

Таким чином під час реконструкції парового котла №1 з відновленням можливості роботи на вугіллі одночасно будуть проведені необхідні заходи для продовження терміну дозволеної експлуатації котла ще на 25 років, що забезпечить надійність роботи парового котла під час наступних опалювальних сезонів.

Колядюк І.М.

Зазначила що об’єкт будівництва "Відновлення роботи котлоагрегату ст. № 1 Сумської ТЕЦ на вугіллі" не потребує додаткових заходів з влаштування захисних споруд, створення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення, заходів по запобіганню сторонньому втручанню у діяльність об’єкта будівництва.

Після введення в експлуатацію об’єкта  ПЛАС та Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки Сумської ТЕЦ не потребує коригування.

Друге питання порядку денного:

Погодження та затвердження інвестиційної програми з транспортування та постачання теплової енергії на 2017 рік ТОВ «Сумитеплоенерго».

Доповідачі:

Васюнін Д.Г. – директор ТОВ «Сумитеплоенерго»;

Покутня Н.Г.- заступник директора ТОВ «Сумитеплоенерго»;

Папета В.В. - начальник дільниці котелень ТОВ «Сумитеплоенерго

Тисівський Й.В. - головний інженер КП «Міськводоканал СМР

Стефаник Т.В. – головний лікар Сумської міської клінічної  лікарні №4

Слухали :

Васюніна Д.Г.

Централізоване теплопостачання споживачам міста Суми ТОВ «Сумитеплоенерго»  здійснює  від джерел тепла:

- Сумської ТЕЦ;

- 20 котельних.

Транспортування теплової енергії  - тепловими мережами загальною протяжністю 313,07 км у 2-х трубному вимірі від джерел тепла:

- Сумської ТЕЦ;

- Дирекції котельні північного промислового вузла;

- 20 - ти  котельних.

В зв’язку з тим, що розвиток централізованого теплопостачання міста Суми розпочався  в 1960 роках, будівництво теплових мереж здійснювалося  в 1960 -1990 роках, на сьогодні експлуатується  313,07 км.

Технологічне обладнання котельних, ЦТП також вводилося в експлуатацію  в 1960 -1990 роках.

Котельні ТОВ "Сумитеплоенерго"   працюють на природному газу.  В котельних встановлено 74 одиниці котлів з к.к.д. нижче 84%.

Температурний графік найбільш потужних котельних - 110/ 70˚С, решти котельних - 95/ 70˚С.

Усі котельні ТОВ  «Сумитеплоенерго» облаштовані вузлами обліку, які забезпечують 100%   облік відпущеної  теплової енергії.

ТОВ «Сумитеплоенерго» експлуатує 61 ЦТП, які забезпечують централізоване холодне та гаряче водопостачання споживачам міста, об’єкти яких підключені до ЦТП. В чотирьох ЦТП встановлена незалежна система опалення.

В ЦТП підприємства встановлено:

- 63 водопідігрівачів, в т.ч. швидкісних - 53 шт., пластинчастих -10 шт.

- 321 шт. насосного обладнання,  переважна кількість яких консольного типу К, з двигунами великої потужності, в т.ч.:

мережних  - 20 шт., підкачуючих  - 181 шт.,  циркуляційних  - 120 шт.

Автоматика регулювання насосами застаріла та потребує модернізації,  необхідно переобладнання ЦТП в автоматизовані станції підкачки та підігріву води за рахунок встановлення нових насосів з частотним регулюванням обертів двигунів та програмним включенням.

Система теплопостачання міста Суми, потребує реконструкції та модернізації,  а саме:

- модернізації та реконструкції теплових мереж із застосуванням нових технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією;

- модернізація та реконструкція котельних для збільшення  к.к.д. до 93 - 94%;

- технічного переоснащення ЦТП  із заміною швидкісних водопідігрівачів на сучасні пластинчасті та застарілих енергоємних  насосних агрегатів на сучасні з оптимальними технічними характеристиками та меншою  потужністю двигунів.

ТОВ  «Сумитеплоенерго» згідно  «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», для забезпечення безперебійного та якісного постачання опалення та гарячої води:

- щорічно проводяться  обов’язкові гідравлічних випробування теплових мереж;

- виконуються модернізація, реконструкція, поточні та капітальні ремонти теплових  мереж, усуваються пориви.

- виконуються капітальні та поточні ремонти обладнання ПНС, ЦТП та котельних.

За період  з 2005 по  2017 роки виконані поточні  та капітальні ремонти теплових мереж, обладнання  ПНС, ЦТП та котельних «Сумитеплоенерго», в т.ч.:

- замінено 35,635 км  аварійних теплових мереж у 2-х трубному вимірі;

- виведені  з експлуатації 23 малоефективні  котельні, в т.ч.:

- виконана реконструкція з заміною котлів в 3-х котельних;

- виконана модернізація 21 ЦТП  та ПНС-1  з заміною 114 одиниць насосного обладнання на  насосні агрегати  марок  PENTAX, LOVARA GRUNFOS,  з двигунами меншої  потужності та з частотними перетворювачами;

- виконана модернізація 10 ЦТП  із заміною 10 швидкісних водопідігрівачів  на сучасні пластинчасті з регуляторами температури;

- замінено 1,0 км аварійних кабельних ліній 6  живлення ПНС-1, ПНС-2.

Виконання даних робіт дало економію споживання:

-  природного  газу  на 11,40 млн. м3;

-  електричної енергії  на 3,90 млн. кВт;

-  води 105,3 тис.м3

В 2015 - 2017 роках,  на виконання Інвестиційних програм, встановлено  239 вузлів  обліку теплової енергії  в житлових будинках м. Суми, що забезпечило близько 100%  облік теплової енергії в житловому фонді.

Покутню Н.Г.

Інвестиційна програма  ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2017 рік розроблена згідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання»

Джерелом фінансування Інвестиційної програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2017 рік являється амортизаційні відрахування в сумі 13 844,99 тис. грн. без ПДВ.

Основними цілями інвестиційної програми  ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2017 рік  являється:

-   зменшення  втрат теплової енергії в теплових мережах;

-  поліпшення гідравлічного режиму теплових мереж;

-  забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, надання  якісного

теплопостачання споживачам м.Суми;

-  зменшення  споживання  природного газу, електроенергії, експлуатаційних

витрат при транспортуванні теплової  енергії;

-  забезпечення комерційного обліку енергоресурсів.

Розділом Інвестиційної  програми «транспортування теплової енергії» передбачені заходи:

-Модернізації  та реконструкції аварійних дільниць тепломереж:

-  по вул. Даргомижського, від ТК- 511/2 до ТК-511/4, від Сумської ТЕЦ,

2d426 мм;

- по вул. Охтирській, від ТК-202 до ТК-203, від котельні по

вул. Н-Сироватська,66а, 2d426мм;

- по вул. Садовій - вул. Пушкіна, від ТК-819/4 до ТК-819/8, від КППВ,2d530мм.

Магістральна  теплова мережа  по вул. Охтирській, 2d426мм, являється основною тепломагістраллю від котельні по вул.Н-Сироватська,66а, забезпечує тепловою енергією район «Хіммістечко» в  місті Суми. Введена в експлуатацію в 1964р.,  відпрацювала  понад  50 років. Підлягає заміні дільниця  даної т/мережі від ТК-202 до ТК-203, 2d426мм - 180 пм у 2-х тр. вимірі.

Магістральна  теплова мережа  по вул. Даргомижського, 2d426 мм являється  тепломагістраллю від Сумської ТЕЦ, забезпечує тепловою енергією споживачів по вул.Прокоф'єва, вул.Зеленко, введена в експлуатацію в 1974р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані, потребує заміни дільниця т/мережі від ТК- 511/2 до ТК-511/4, 2d426мм зі збільшенням діаметру трубопроводів  на 2d530мм,  протяжністю - 136 пм,  у   2-х тр. вимірі., яка прокладена під проїзною частиною дороги.

Збільшення діаметру трубопроводів дасть можливість забезпечити оптимальний  гідравлічний режим роботи теплових мереж в районі  вул. Прокоф'єва, вул. Зеленко.

Крім того, в 2017 році заплановано виконання капітального ремонту проїзної частини дороги по вул. Даргомижського. Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР звернулося до ТОВ "Сумитеплоенерго"   щодо  необхідністю заміни  аварійної ділянки тепломережі по вул. Даргомижського.

Магістральна  теплова мережа  по вул. Садовій -вул. Пушкіна, 2d530мм являється  тепломагістраллю від КППВ, забезпечує тепловою енергією споживачів по вул. Садова, вул. Я. Мудрого, вул. Пушкіна, вул. Робітничій, введена в експлуатацію в 1975р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані, потребує заміни.

Теплова мережа будувалася з перспективою підключення споживачів, на сьогодні розбудова міста Суми в даному районі призупинена.   Діаметр трубопроводів 2d530мм теплової мережі по вул. Садовій - вул. Пушкіна завеликий для необхідного гідравлічного режиму роботи даних теплових мереж.

Для забезпечення оптимального гідравлічного режиму роботи теплових мереж, якісного теплопостачання споживачам  по вул. Садова, вул. Я. Мудрого, вул. Пушкіна, вул. Робітничій необхідно  замінити аварійну дільницю від                 ТК -819/4 до ТК-819/8,  протяжністю - 139 пм,  у 2-х тр. вимірі зі зменшенням діаметрів трубопроводів теплової мережі  з 2d530мм на 2d325мм.

Реконструкція теплових мереж з метою підключення малоефективних котельних до більш потужних джерел тепла.

Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Кондратьєва,120.

Котельня по вул. Кондратьєва,120 забезпечує теплопостачання споживачів Кіровського мікрорайону м. Суми.

Котельня СНАУ  являється джерелом теплової енергії  для університету, будинку малюка, 5 житлових будинків та 4 гуртожитків  СНАУ. Але встановлена теплова потужність котельні не  забезпечує якісних послуг з опалення та гарячого водопостачання при низьких температурах повітря в опалювальний період. Керівництво СНАУ неодноразово зверталося до ТОВ "Сумитеплоенерго", щодо підключення споживачів котельні СНАУ до теплових мереж  котельні по вул.Кондратьєва,120.

Інвестиційною програмою ТОВ "Сумитеплоенерго" 2017р. передбачається підключення котельні СНАУ до  котельні по вул. Г.Кондратьєва,120 шляхом реконструкції теплових мереж.

Реконструкція теплових мереж від котельні по вул.Кондратьєва,120 забезпечить надійне теплопостачання усіх споживачів Кіровського мікрорайону.

Необхідно виконати заміну т/мереж:  2d159,d108,d76 мм, L= 150,0 пм, 2d133мм, L=80,0 пм та будівництво т/мережі  2d159мм, L= 36,0 пм  2-х тр. вимірі.

Реконструкція теплових мереж з підключенням додаткового теплового навантаження від  котельні Веретенівка до т/м КППВ

Котельня Веретенівка (шк./інтернат) введена в експлуатацію  в 1990 р. В котельні встановлені морально та фізично застарілі котли типу НІІСТУ-5  з к.к.д. нижче 83%. Проектна потужність - 2,236 Гкал/годину, підключена  - 0,950 Гкал/годину.

Котельня забезпечує тепловою енергією  школу- інтернат та 3 житлові будинки.

Обладнання котельні відпрацювала свій термін експлуатації, будівля котельні потребує капітального ремонту. Заміна котельного обладнання та капітальний ремонт будівлі потребують значних коштів, в той же час, існує технічна можливість підключити   споживачів  котельні Веретенівка до теплових мереж котельні північного промислового вузла ПАТ «Сумське НВО».

Встановленої потужності КППВ та діаметрів теплових мереж, які будувалися на перспективу, достатньо для забезпечення теплопостачання  споживачів котельні Веретенівка, теплові мережі  будуть працювати в оптимальному гідравлічному режимі, що сприятиме зменшенню втрат теплової енергії в теплових мережах.

Необхідно  побудувати  теплову мережу, 2d133мм, протяжністю 610,0 пм та підключити  споживачів котельні  Веретенівка до  котельні північного промислового вузла.

Реконструкція теплових мереж від котельні північного промвузла  по вул. Металургів.

Котельня по вул. Металургів забезпечує теплопостачанням міську лікарню КП "СМКЛ №4". Котельня була введена в експлуатацію в 1954р., обладнання котельні:

-котли типу "Ревакатова" морально та фізично застарілі з к.к.д. - 83%; докотлова водопідготовка відсутня; насосне обладнання застаріле -  насоси типу К; водопідігрівач ємкісний, знаходиться в неробочому стані.  Будівля котельні потребує капітального ремонту.

В опалювальний сезон котельня не забезпечує якісних послуг з опалення, гаряча вода в неврологічному корпусі лікарні відсутня.

Модернізація котельного обладнання та капітальний ремонт будівлі потребують  значних коштів, в той же час існує технічна можливість підключення котельні до теплових мереж  КППВ  шляхом реконструкції теплових мереж.

Необхідно побудувати  т/мережу  2d133мм, L=100,0 пм  2-х тр. вимірі та встановити сучасне ІТП для забезпеченням гарячого водопостачання неврологічному корпусі лікарні.

На виконання  вимог "Закону України про комерційний облік комунальних послуг", п.5.3.4., п.5.3.5. «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та міськими (розподільчими) тепловими мережами», «Правил  технічної  експлуатації теплових установок і мереж», для забезпечення фактичного  обліку холодної води на гаряче водопостачання  споживачам  м. Суми  необхідно встановити   42 вузли обліку холодної води, в т.ч.:

-  в  37-ми  ЦТП  - 37шт.;

-  в  5-х  котельних  - 5 шт.

Метою  заходу являється забезпечення  100% фактичного обліку  витрат  холодної води  в ЦТП та котельних ТОВ "Сумитеплоенерго", зменшення витоків води в  водопідігрівачах та мережах гарячого водопостачання, зменшення втрат теплової енергії та забезпечення розрахунків за спожиту  холодну воду.

Результатами реалізації заходів «Інвестиційної  програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2017 рік»  являється зменшення витрат:

- природного газу  - 329,56 т.у.п. (284,1 тис.м3);

- електроенергії  - 62,67 т.у.п. (178,56 тис.кВт);

- теплової енергії  - 105,12 т.у.п.(611,16 Гкал);

-  заробітної плати  - 126,00  тис.грн.

Загальна   економія  енергоресурсів та експлуатаційних витрат складе 3 433,63 тис. грн. (без ПДВ). Середній строк  окупності  заходів  4,5 роки.

Папета В.В.

Розділом Інвестиційної  програми «виробництво теплової енергії» передбачений захід:  Модернізація котлів  в котельнях по  вул.Нахімова,30, вул. Санаторна,3.

Котельні по  вул.Нахімова,30, вул. Санаторна,3  введені  в експлуатацію  в 80-х роках 20-го століття. Проектна потужність котельні по  вул.Нахімова,30 складає - 4,14Гкал/год., по вул. Санаторна,3 - 4,25Гкал/год.

Котельня по  вул.Нахімова,30 забезпечує теплопостачання 10-ти житлових будинків  по вул. Нахімова, вул.  І. Кавалерідзе, вул. С. Бандери  та д/садка.

Котельня по  вул. Санаторна,3 забезпечує теплопостачання  обласного клінічного пренатального центру, медичного факультету СумДУ та споживачів вул. Санаторна.

В котельнях встановлені малоефективні котли типу  НІІСТУ-5 з ККД-85%.  Для збільшення к.к.д. котлів до 92%  проваджуються  газові пальники попереднього змішування  та додаткової поверхні нагріву,  що дасть можливість  збільшити  продуктивність   котлів на 20%,   зменшити витрати газу,  знизити викиди шкідливих речовин  в навколишнє середовище до рівня  сучасних вимог. В котельні по  вул.Нахімова,30 модернізуються 2 котли, по вул. Санаторна,3 -1 котел.

Тисівський Й.В.

Наголосив на економічній доцільності оснащення ЦТП приладами обліку води та подякував за порозуміння з цього питання.

Стефаник Т.В.

Подякував місцевій владі та підприємству на прийнятому технічному рішенні щодо перепідключення КП "СМКЛ №4" на мережі централізованого теплопостачання від джерела теплопостачання КППВ.

Наголосив на тому що забезпечення відповідного температурного режиму є запорукою одужання хворих.

Після доповідей з питань порядку денного перейшли до розгляду питань які надійшли на електронну адресу підприємства.

Питання надійшли від громадський організацій, які на час надання відповідей були відсутні в залі. Тим не менш, доповідачами були розглянуті питання зазначені у зверненнях, які відносились до порядку денного.

Третє питання порядку денного:

Учасник відкритих слухань, мешканець міста Суми:

Чи збільшиться тариф на теплопостачання для пересічного мешканця міста.

Відповідь Васюніна Д.Г.

Зазначив, що збільшення тарифу на відпуск електричної енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» жодним чином не вплине на кінцевий тариф для споживачів електричної, кінцевий тариф  постачання теплової енергії та гарячого водопостачання.

Учасник відкритих слухань, мешканець міста Суми:

Чи забезпечене підприємство вугіллям в достатній кількості?

Відповідь Смертяка С.Ю.

Заготівля палива триває згідно узгодженого графіку та передбачає придбання палива для всіх трьох котлоагрегатів.

Учасник відкритих слухань, мешканець міста Суми:

Враховуючи вилий процент зносу чи зареєстровані теплові мережі в Держохоронпраці ?

Відповідь Покутньої Н.Г.

Згідно температурного режиму від Сумської ТЕЦ, КППВ, котельних теплові мережі ТОВ «Сумитеплоенерго» не підлягають реєстрації в Держохоронпраці.

Забезпечення надійності трубопроводів теплових мереж, визначається проведенням гідравлічних випробувань теплових мереж, які згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» проводяться щорічно.

Котли, які встановленні в ТЕЦ та  котельних  ТОВ «Сумитеплоенерго», зареєстровані в «Держохоронпраці».

Висновок на подальшу роботу котлів видається експертом ЕТЦ «Держохоронпраці», згідно графіків технічного опосвідчення котлів, які складаються щорічно.

Учасник відкритих слухань, мешканець міста Суми:

Що є джерелом фінансування інвестиційних програм?

Відповідь Кулік Л.І.

Джерелом фінансування інвестиційних програм є амортизаційні відрахування.

Учасник відкритих слухань, мешканець міста Суми:

Чому не розглядається як резервне паливо – мазут?

Відповідь Смертяка С.Ю..

Мазут на сумській ТЕЦ не використовується з 1999 року. Мазутне господарство виведене з експлуатації рішенням технічної ради підприємства. Відновлення мазутного господарства нині недоцільно із за високої вартості мазуту, шкідливої дії на поверхні нагріву котлів і екологічних проблем

Учасник відкритих слухань, мешканець міста Суми:

Як зміняться питомі витрати на виробництво електричної енергії  при використанні вугілля?

Відповідь Кулік Л.І.

Питомі витрати палива на вироблення електроенергії підвищаться (на 1,8 т.у.п/квтчас) із за витрат електроенергії на розмол вугілля.

Учасник відкритих слухань, мешканець міста Суми:

Звернув увагу на необхідності підтримки органами місцевого самоврядування інвестиційних програм ТОВ «Сумитеплоенерго».