**І Н В Е С Т И Ц І Й Н А П Р О Г Р А М А**

**виробництва, транспортування та постачання теплової енергії   
ТОВ "Сумитеплоенерго" на 2018 рік зі змінами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ за/п** | **Найменування робіт** | **Об'єми робіт** | **План, тис.грн. без ПДВ** |
| **транспортування** | | | |
| 1 | Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курській, вул. Реміснича, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0) | Заміна т/м d530d720,мм -**185пм** у 2-х тр. вимірі, відводи -d720/900мм- 4шт. d530/720мм- 4шт. переходи 820х720мм-1шт.  переходи 820х530мм-1шт. | **4 298,11** |
| 2 | Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства | встановлення частотних перетворювачів-18шт.  наладка 18 автоматичних систем | **841,97** |
| **Всього** | | | **5 140,07** |