                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                        Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»

                                                                   _______________Васюнін Д.Г.

	І Н В Е С Т И Ц І Й Н А  П Р О Г Р А М А
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 
ТОВ "Сумитеплоенерго" на 2020рік  (з коригуванням)

	№ за/п
	Заходи
	Інв.

№
	Вартість,

тис. грн. (без ПДВ)
	Напрямок заходу

	Виробництво теплової енергії

	1
	1.1.1. Модернізація котельного обладнання в  котельні по вул.Н.Сироватська,66а
	- конвективна частина котла-1шт.; 

-подові пальники котла  -  2 комп.

- мережний  насос-1шт.
	978,04
	Зменшення витрат природного газу, електроенергії, питомих норм, збільшення к.к.д. котлів

	
	ВСЬОГО
	
	978,04
	

	Транспортування теплової енергії

	1
	2.1.1. Модернізація   теплової мережі по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630мм
	2d630мм  -91 пм  у 2-х тр.вимірі
	2 664,304
	Зменшення втрат теплової енергії в теплових  мережах, надання  якісного теплопостачання споживачам м. Суми.

	2
	2.1.2. Модернізація теплової мережі по вул. 

Г. Кондратьєва, від ТК-448 до  ТК- 449, 2d530мм
	2d530мм  -197 пм  у 2-х тр.вимірі, поновлення асф.покриття -700м2
	4 169,57
	Зменшення втрат теплової енергії в теплових  мережах, надання  якісного теплопостачання споживачам м. Суми.

	3
	2.1.3. Модернізація  теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм
	2d530мм  -87 пм  у 2-х тр.вимірі
	1 891,650
	Зменшення втрат теплової енергії в теплових  мережах, надання  якісного теплопостачання споживачам м. Суми.

	
	ВСЬОГО
	
	8 725,52
	

	Постачання теплової енергії

	
	Закупівля комп’ютерної техніки
	ноутбук - 1шт., принтер -1шт.


	26,21
	

	
	РАЗОМ 
	
	9 729,77
	


Заступник директора з роботи 

теплових мереж і котелень                                                              Покутня Н.Г.

Обґрунтування  Інвестиційної програми 
ТОВ «Сумитеплоенерго»  на 2020 рік 

     Інвестиційна програма  ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік розроблена згідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», затвердженого постановою НКРЕКП від 31.08.2017р. № 1059.
      На сьогодні джерелом фінансування Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік являються:

- амортизаційні відрахування в сумі 9 729,77 тис. грн. без ПДВ, в т.ч.: 

     - амортизаційні відрахування на 2020р. - в сумі 4727,45 тис. грн. без ПДВ;
     - економія коштів Інвестиційної програми на 2018 рік – в сумі 959,15тис. грн. без ПДВ;

     - інші залучені кошти, які не підлягають поверненню  – в сумі 4 043,17 тис. грн. без ПДВ.
    Основними цілями «Інвестиційна програма  виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік» являється:

-
зменшення витрат енергоресурсів, питомих норм, збільшення к.к.д. котлів;

-
зменшення  втрат теплової енергії в теплових мережах;

-
забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, надання  якісного 
 теплопостачання споживачам м. Суми;
- комп’ютерне забезпечення  при обліку реалізованої теплової енергії
     «Інвестиційної програми  виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік», передбачені заходи на загальну суму 9 729,77тис. грн. без ПДВ, в т.ч.:
· модернізація котельного обладнання в котельні по вул. Н.Сироватська,66а, а саме  заміна конвективної частини та подових пальників котла ТВГ-8М №3, вартість робіт - 978,04 тис. грн. без ПДВ  (10,05%);
· модернізація   теплових мереж  загальною протяжністю - 0,375 км  у   

 двохтрубному вимірі, загальна вартість робіт 8 725,52 тис. грн. без ПДВ  

·  (89,68%), в т.ч.:
· «Модернізація   теплової мережі по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630мм» - 91 пм  у 2-х тр. вимірі, 

 вартість робіт 2 664,30 тис. грн. без ПДВ;

    Магістральна теплова мережа по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до  ТК- 601-1/1, 2d630мм, протяжністю 91пм у 2-х тр.вим Спосіб прокладання теплової мережі  -  підземний, в непрохідних каналах. Введена в експлуатацію в 1976р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни.Заходом передбачена заміна ділянки   теплової мережі від  ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм  - 91 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ- ізоляції. 

    Роботи планується виконати  господарським способом.
· «Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448  до ТК- 449, 2d530мм»  - 197 пм  у 2-х тр.вимірі, вартість робіт 4 169,57 тис. грн. без ПДВ;

     Магістральна теплова мережа по вул. Г. Кондратьєва, від ТК-448 до  ТК- 449, 2d530мм, протяжністю 197 пм у 2-х тр.вим., являється частиною  магістралі №4 від Сумської ТЕЦ.  Спосіб прокладання - підземний, в непрохідних каналах.      Введена в експлуатацію в 1974р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни. Заходом передбачена заміна ділянки теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до  ТК- 449, 2d530мм 197 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.
     Роботи планується виконати  господарським способом.
· «Модернізація  теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до  ТК- 608/12, 2d530мм».   

      Магістральна теплова мережа по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм, протяжністю 87 пм, являється частиною  магістралі №6 від Котельні північного промислового вузла.  Спосіб прокладання - підземний, в непрохідних каналах.Введена в експлуатацію в 1976р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни. Заходом передбачена заміна теплової мережі   по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм- 87 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.

   Роботи планується виконати  господарським способом.
· Закупівля комп’ютерної техніки вартість 26,21тис.грн. без ПДВ (0,27%);

Заходом передбачена закупівля комп’ютерної техніки для збору і аналізу даних та обліку реалізованої теплової енергії: ноутбук - 1шт., принтер -1шт.

      Впровадження заходів «Інвестиційної програми  виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік» забезпечить: 
при виробництві теплової енергії:

- зменшення витрат природного газу та електричної енергії  всього на  141,29 т.у.п., на суму 908,71 тис. грн. без ПДВ;
при транспортуванні теплової енергії:

- зменшення  втрат теплової енергії в теплових мережах на 103,77 т.у.п., на суму 1 363,48 тис. грн. без ПДВ. 
при постачанні теплової енергії:

· комп’ютерне забезпечення  при обліку реалізованої теплової енергії.

     Загальна економія від впровадження заходів  «Інвестиційної програми  виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік»  складає 2 272,19 тис. грн. без ПДВ. Термін окупності в середньому по програмі  51,36 місяців. Енергозберігаючі заходи  вплинуть на зменшення витрат в тарифі на 0,28%.
Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»                                          Д.Г. Васюнін

