|  |  |  | Додаток 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії |
| ІНФОРМАЦІЯ |
| про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії на Сумські ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» за серпень 2021 року |
| № з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт*год |
| 1 | Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин |
| 1.1 | Азоту оксиди | 3,038 | 1,107 |
| 1.2 | Аміак | - | - |
| 1.3 | Ангідрид сірчистий | 3,992 | 1,454 |
| 1.4 | Ацетон | - | - |
| 1.5 | Бенз(о)пірен | - | - |
| 1.6 | Бутилацетат | - | - |
| 1.7 | Ванадію п"ятиокис | - | - |
| 1.8 | Водень хлористий | - | - |
| 1.9 | Вуглецю окис | 0,394 | 0,144 |
| 1.10 | Вуглецю двоокис | 4461,706 | 1625,049 |
| 1.11 | Вуглеводні | 0,032 | 0,012 |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | - | - |
| 1.13 | Тверді речовини | 20,843 | 7,591 |
| 1.14 | Кадмію сполуки | - | - |
| 1.15 | Марганець та його сполуки | - | - |
| 1.16 | Нікель та його сполуки | 0,003 | 0,0011 |
| 1.17 | Озон | - | - |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки | 0,0003 | 0,00011 |
| 1.19 | Свинець та його сполуки | 0,004 | 0,0013 |
| 1.20 | Сірководень | - | - |
| 1.21 | Сірковуглець | - | - |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий | - | - |
| 1.23 | Стирол | - | - |
| 1.24 | Фенол | - | - |
| 1.25 | Формальдегід | - | - |
| 1.26 | Хром та його сполуки | 0,004 | 0,0013 |
| 1.27 | Радіоактивні відходи | - | - |
| 2 | Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об"єкти |
| 2.1 | Азот амонійний | * | - |
| 2.2 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК5) | * | - |
| 2.3 | Завислі речовини | * | - |
| 2.4 | Нафтопродукти | * | - |
| 2.5 | Нітрати | * | - |
| 2.6 | Нітрити | * | - |
| 2.7 | Сульфати | * | - |
| 2.8 | Фосфати | * | - |
| 2.9 | Хлориди | * | - |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | * | - |
| * При виробництві електричної енергії скиди виробничих вод не утворюються. |